Nowa Sól, dnia 4 września 2019 r.

ZP.271.22.2019

Wyjaśnienia

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na budowę pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowę placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy al. Wolności w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

W formularzu kosztorysu ofertowego branży instalacyjnej w poz. nr 11 ujęto studzienki kanalizacyjne fi 600 mm z kinetą fi 315 od D1 do D9, natomiast na profilu kanalizacji deszczowej studzienki D1 i D2 występują jako fi 425 mm (rys. nr S2). Na profilu kanalizacji deszczowej (rys. nr S4) ta sama studzienka D2 oznaczona jest jako fi 600 mm. Prosimy zatem o podanie poprawnych średnic dla wszystkich studzienek.

Odpowiedź

Profil deszczowy (rys. nr S2) oraz profil deszczowy (rys. nr S4) nie przedstawiają tych samych studni kanalizacji deszczowej.

Studnie kanalizacyjne przedstawione na rys. nr S2 tj. fi 425 mm (szt. 2) zostały ujęte w przedmiarze robót (formularz kosztorysu ofertowego) branży instalacyjnej w poz. nr 12.

Studnie kanalizacyjne przedstawione na rys. nr S4 tj. fi 600 mm zostały ujęte w przedmiarze robót (formularz kosztorysu ofertowego) branży instalacyjnej w poz. nr 11.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl