**Gmina Nowa Sól – Miasto**   Nowa Sol, 2019-05-30

**ul. Piłsudskiego 12**

**67-100 Nowa Sól**

**ZAPROSZENIE**

**DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

**Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy dwóch pawilonów handlowych z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców, zniczy, akcesoriów nagrobkowych i dekoracyjnych, nagrobków oraz innych o podobnym przeznaczeniu.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż konstrukcji, montaż wyposażenia, oraz podłączenie do infrastruktury (prąd, wod-kan), dwóch pawilonów handlowych, z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców, zniczy, akcesoriów nagrobkowych i dekoracyjnych, nagrobków oraz innych o podobnym przeznaczeniu.
2. **Informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia:**
3. **Zestawienie powierzchni**

 **Pawilon nr 1**

- powierzchnia zabudowy - 16,80m2

 - powierzchnia użytkowa - 15,39m2

 - powierzchnia całkowita - 16,80m2

 - kubatura - 46,20m3

 - ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 1

 - wymiary budynku (dł. x szer. x wys. max.): 6,0m x 2,80m x 2,90m

 **Pawilon nr 2**

- powierzchnia zabudowy - 16,80m2

 - powierzchnia użytkowa - 15,39m2

 - powierzchnia całkowita - 16,80m2

 - kubatura - 46,20m3

 - ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 1

 - wymiary budynku (dł. x szer. x wys. max.): 6,0m x 2,80m x 2,90m

1. **Zestawienie pomieszczeń**

**Pawilon nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Rodzaj posadzki |
| 1. | Sala sprzedaży | 12,27 | Wykładzina PCV |
| 2. | Przedsionek | 1,51 | Wykładzina PCV |
| 3. | Kabina WC | 1,61 | Wykładzina PCV |
|  |  **Razem :**  | **15,39** |  |

**Pawilon nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Rodzaj posadzki |
| 1. | Sala sprzedaży | 12,27 | Wykładzina PCV |
| 2. | Przedsionek | 1,51 | Wykładzina PCV |
| 3. | Kabina WC | 1,61 | Wykładzina PCV |
|  |  **Razem :**  | **15,39** |  |
|  |  |  |  |

**3.Rozwiązania architektoniczno – budowlane**

Pawilony handlowe winny być wykonane w lekkiej konstrukcji szkieletowej, stalowej, wypełnienie i jednocześnie izolację termiczną stanowić winna pianka poliuretanowa gr. 10cm. Od zewnątrz okładziny elewacyjne pawilonów należy wykonać z materiałów imitujących drewno – kolor złoty dąb. Attykę oraz ozdobne kasetony narożne w kolorze grafitowym (RAL 7016). Od wewnątrz okładziny gładkie, zmywalne. Pawilony należy wykonać w prostej bryle prostopadłościennej, dach płaski, z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm, ze spadkiem 2o. Posadowienie pawilonów na płycie betonowej zbrojonej konstrukcyjnie.

Projektowane pawilony winny zostać wyposażone w instalacje:

- elektryczną z projektowanego przyłącza elektroenergetycznego, przez wewnętrzną doziemną instalację elektryczną,

- wodociągową z projektowanego przyłącza wodociągowego,

- kanalizacyjną do projektowanego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, wewnętrzną doziemną instalacją kanalizacyjną

Ogrzewanie pawilonów winno odbywać się klimatyzatorem grzewczo – chłodniczym umieszczonym nad wejściem do pawilonu, pełniącym jednocześnie funkcję kurtyny powietrznej.

1. **Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.**
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.
3. Wycena winna obejmować wszystkie niezbędne prace związane z realizacją zadania, zakup materiałów, dostawę, montaż konstrukcji, montaż wyposażenia, oraz podłączenie do infrastruktury (prąd, wod-kan), a także transport i pracę sprzętu oraz inne.
4. **Wymagany termin realizacji zadania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.**

**VII. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **wykonali co najmniej 2 podobne usługi, polegającą na** dostawie, montażu konstrukcji, montażu wyposażenia oraz podłączeniu do infrastruktury (prąd, wod-kan) pawilonu handlowego.
2. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przedmiotu zamówienia.

**VIII. Oferta powinna zawierać:**

Formularz ofertowy oraz wykaz wykonanych usług.

**IX. Kryteria oceny ofert:** cena - 100%.

**X. Tryb udzielenia zamówienia:**

Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

**XI. Termin i miejsce składania ofert**

1. Pisemną ofertę należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, nie później niż **do dnia 10 czerwca 2019 r. godz. 1300**.

2. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanym na: **Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.** Kopertę należy oznaczyć następująco: **„Dostawa, montaż konstrukcji i wyposażenia oraz podłączenie do infrastruktury dwóch pawilonów handlowych.”**

1. Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia zobowiązany jest podać cenę ofertową (ryczałtową), obejmującą wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem przedmiotu usługi.
2. Osoby do kontaktu z Wykonawcami: Beata Pietrzykowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Nowa Sól, tel. 68 459 03 36, Joanna Kaproń – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Nowa Sól, tel. 68 459 03 39
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

8. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Nowa Sól po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

1. **Warunki umowy:**

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. **Warunki płatności:**

Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2

.....................................

 pieczęć oferenta

**Dane dotyczące oferenta:**

Nazwa: ….................................................................................................................

Siedziba: …..............................................................................................................

Nr telefonu, fax: …...................................................................................................

Nr NIP ….................................................................................................................

Nr REGON …............................................................................................................

Nr wpisu w KRS …....................................................................................................

Nr rachunku bankowego: …......................................................................................

**Oferta cenowa wykonania**

Usługi polegającej na **„Dostawie, montażu konstrukcji i wyposażenia oraz podłączeniu do infrastruktury dwóch pawilonów handlowych.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Cena ryczałtowa netto w (zł)**  | **Cena ryczałtowa brutto w (zł)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **„Dostawa, montaż konstrukcji i wyposażenia oraz podłączenie do infrastruktury dwóch pawilonów handlowych.”** |  |  |

W cenie ofertowej musi być zawarty całkowity koszt wykonania przedmiotowych zamówienia oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych.

Oświadczam, że:

1. akceptuję warunki zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. zrealizuję ww. usługę w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
5. posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu.
8. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni

 ….......................................

 miejscowość, data

 …..................................................................

 podpis uprawnionego przedstawiciela firmy